Документация, представляемая в Ростехнадзор для допуска в эксплуатацию объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок

Для объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки к заявлению о выдаче разрешения на допуск прилагаются следующие документы:

1. Копия документа, подтверждающая полномочия лица, представляющего заявителя (доверенность).

2. Копия документа, подтверждающего  владение допускаемым объектом на праве собственности или ином законном основании или земельным участком, на котором расположен допускаемый объект (в случае, если права на допускаемый объект не зарегистрированы).

3. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в случае подключения (технологического присоединения) объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки к тепловым сетям.

4. Утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию объекта теплоснабжения (для объекта теплоснабжения).

5. Акты испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих подключения объекта, оборудования к внешней тепловой сети).

6. Документы, оформленные по результатам проведенных пусконаладочных работ с подключением объекта, оборудования к внешней тепловой сети (акты, протоколы пусконаладочных работ, в случае если их проведение требуется в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, а также документацией изготовителя).

7. Копия документа, подтверждающего успешное проведение комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.

8. Перечень документов, представление которых осуществляется в ходе осмотра допускаемого объекта:

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения (для объекта теплоснабжения);

- инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного персонала допускаемого объекта;

- должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного персонала по каждому рабочему месту;

- договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе управление оборудованием объекта теплоснабжения, с эксплуатирующей организацией - при отсутствии у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на объекте представляются копии 1-го листа и листа с подписями сторон);

- перечень лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала, которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;

- организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта теплоснабжения или теплопотребляющей установки и лица, его замещающего;

- организационно-распорядительные документы, подтверждающие наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативно-ремонтного персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на допускаемом объекте;

- список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с правилами охраны труда;

- инструкции по эксплуатации в объеме технических решений, соответствующем заявлению о выдаче разрешения на допуск;

- журнал (оперативный, распоряжений, телемеханики, проверки знаний, вводного инструктажа по охране труда персонала, учета и содержания средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям), журнал (картотека) диспетчерских  и оперативных заявок (на объекте представляется на бумажном носителе или в электронном виде);

Документы, указанные в п. 8, оформляются отдельным перечнем, который прикладывается к заявлению. Перечисленные в перечне документы предъявляются инспектору непосредственно на объекте.